重庆应用技术职业学院

智慧体测仪器和设备购置项目

竞争性谈判文件

重庆应用技术职业学院制

2025年7月4日

第一部分谈判项目书

项目名称及编号：

智慧体测仪器和设备购置项目      2025-X027

二、资格要求：

1. 须具有独立法人资格，独立承担民事责任的能力；具备合法有效的营业执照并通过年审。经营范围包含智慧体测仪器销售或生产厂家。

2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

三、产品质量及服务要求：

1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式肆份，壹正叁副。

四、设备名称、数量及参数要求：

| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 单 价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI身高体重智能测试仪 （双屏双测位） |  | 主要功能： 1.自动测试学生的身高、体重、BMI的数据。 2. 人脸识别认证身份 3.人脸识别准确率＞99.5。 4. 数据库支持十万级人脸库，实现毫秒级响应。 5.每个测试位都有对应屏幕显示测试者成绩。。 6.超声波测高，数字电子称重. 7.无需手动操作及其他辅助设备，测试数据实时自动归集到服务器。 8.能实时显示测试者的姓名、识别号、测试成绩和等级。具有语音提示。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | AI肺活量智能测试仪 （双屏双测位） |  | 主要功能： 1.自动测试学生的肺活量数据。 2. 人脸识别认证身份 3.人脸识别准确率＞99.5。 4. 数据库支持十万级人脸库，实现毫秒级响应。 5. 测试过程中实时检测动作是否符合肺活量项目测试标准，如出现换气、补气等违规现象将不计成绩。 6.设备采用双屏双测位，每个测试位都有对应屏幕显示测试者的运动轨迹和成绩。屏幕尺寸≥15寸。 7.一台设备两个测试位可以同时测试 2 名学生。 8.无需手动操作及其他辅助设备，测试数据实时自动归集到服务器。 9.能实时显示测试者的姓名、识别号、测试成绩和等级。具有语音提示。 10.呼气装置采用智能医用光电气体流量传感技术，气体可快速排出，不积液体，高效快捷安全。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | AI立定跳远智能测试仪 （双屏双测位 |  | 主要功能： 1.学生自动测试立定跳远数值。 2. 人脸识别认证身份 3. 数据库支持十万级人脸库，实现毫秒级响应。 4.人脸识别准确率＞99.5。 5.AI视觉摄像头全过程监控测试者测试过程，并实时对测试者动作进行视频捕捉。 6. 自动识别犯规或违规动作，如出现踩线起跳、越线起跳等违规动作将不计成绩，屏幕智能标注违规信息并语音提示。 7.设备采用双屏双测位，每个测试位都有对应屏幕显示测试者的运动轨迹和成绩。屏幕尺寸≥15寸。 8.一台设备两个测试位可以同时测试 2 名学生。 9.实时显示测试者的姓名、识别号、测试成绩和等级。具有语音提示。 10. AI视觉算法，系统通过AI摄像头捕捉人体外形运动轨迹，计算立定跳远数值。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | AI坐位体前屈智能测试仪 （双屏双测位） |  | 主要功能： 1.学生自动测试坐位体前屈数值。 2. 人脸识别认证身份，3.数据库支持十万级人脸库，实现毫秒级响应 3.人脸识别准确率＞99.5。 4. AI视觉摄像头全过程监控测试者测试过程，并实时对测试者动作进行视频捕捉。 5. AI摄像头自动识别犯规或违规动作，如出现屈腿等违规现象将不计成绩，屏幕智能标注违规信息并语音提示。 6.测试完成屏幕显示成绩等级，后台生成成绩说明分析。 7.设备采用双屏双测位，每个测试位都有对应屏幕显示测试者的运动轨迹和成绩。屏幕尺寸≥15寸。 8.一台设备两个测试位可以同时测试 2 名学生。 9.一次通过即可终止测试；或者多次测试取最好成绩。 10.能实时显示测试者的姓名、识别号、测试成绩和等级。具有语音提示。 11.AI视觉算法，系统通过AI摄像头捕捉外形运动轨迹，计算坐位体前屈数值。 12.具备测试床、两侧无障碍不影响测试动作。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | AI引体向上智能测试仪 |  | 设备描述： 测试学生的上肢肌肉力量的发展水平。 主要功能： 1.学生自动测试引体向上数值。 2. 人脸识别认证身份。 3. 数据库支持十万级人脸库，实现毫秒级响应 4.人脸识别准确率＞99.5。 5. AI视觉摄像头全过程监控测试者测试过程，并实时对测试者动作进行视频捕捉。 6. AI摄像头自动识别犯规或违规动作。下颏未过杠、双臂未垂直等违规现象将不计成绩，屏幕智能标注违规信息并语音提示。 7. 测试完成屏幕显示成绩等级，后台生成成绩说明分析。 8.设备采用单屏单测位，每个测试位都有对应屏幕显示测试者的运动轨迹和成绩。屏幕尺寸≥15寸。 9.一台设备两个测试位可以同时测试 2 名学生。 10.一次通过即可终止测试；或者多次测试取最好成绩。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | AI仰卧起坐智能测试仪 （双屏双测位） |  | 主要功能： 1. AI视觉摄像头全过程监控测试者测试过程，并实时对测试者动作进行视频捕捉。 2. AI摄像头自动识别犯规或违规动作，识别双手抱头，屈腿标准动作计成绩。犯规或违规动作将不计成绩，屏幕智能标注违规信息并语音提示。 3.设备采用双屏双测位，每个测试位都有对应屏幕显示测试者的运动轨迹和成绩。屏幕尺寸≥15寸。 4.一台设备两个测试位可以同时测试 2 名学生。 5.一次通过即可终止测试；或者多次测试取最好成绩。 6.能实时显示测试者的姓名、识别号、测试成绩和等级。具有语音提示。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 7 | 电子计时移动工作站-跑 |  | 主要功能： 1. 全自动计圈，自动记录各测试者的剩余圈数。 2. 具备不分道测试项目（800、1000 米）和分道测试项目（50 米）计时功能。 3. 可自主选定测试次数，多次测试取最好成绩。 4.适合室外任何气候环境，尤其是强阳光下，保证测试成绩准确，不丢失测试人员成绩。 5.不分项目多人多组同时计时，男女同测，50米可同时测试10人，800/1000米可同时测试200人。 6.具备了特殊的防漏记功能，多重感应，实时数据多重备份，保障计时计圈数据准确完整。 7.支持多工作站工作，多个工作站可同时访问数据、成绩统计、更新、查询。 8.具.备电子发令功能，发令器无线感应距离≥500米。 9.支持手动语音发令、自动语音发令。 10..具备移动推车，带4个角轮可固定，可安装终端自动计时器、电子发令器，带8口POE交换机等。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 电子智能检录机-跑 |  | 主要功能： 1.能够连接以太网络TCP/IP协议的局域网。 2.具备身份核对系统。 3.具备学生身份信息显示功能。 4.摄像头分辨率 720p/30fps. 5.具备防作弊功能。 6.液晶显示器≧19寸，分辨率1920*1080。 7.具备50米、800米、1000米签到。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 9 | RFID计时智能卡-跑 |  | 主要功能： 1.智能计时运动RFID芯片标签。 2.内置纽扣电池使用时间长，具备电池电量管理系统，更换方便。 3.计时精度：≤0.01s。 4.尼龙无纺布卡包，轻薄、柔软、防水防撕，方便佩戴和使用。 5.防冲撞，最大读取数：500标签/秒。 6.双频工作模式，发射频率4MHz,接收频率125KHz。 7，使用寿命≧6年。 | 150 | 个 |  |  |  |
| 10 | RFID智能地感天线-跑 |  | 主要功能： 1，防水，防压，抗干扰。 2.反应≤1/1000秒。 3.高安全性，私有加密协议。 4.读卡标速度140km/h。 5.内置DSP模块，抗干扰能力强。 6.覆盖≥8条标准跑道。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 11 | 体质健康测试管理系统软件 |  | 1.执行教育部《国家学生体质健康标准（2014年修订）》文件中的测试标准：本地部署，包括学生基本信息、测试数据、成绩查询、预约等。 2.提供教师Excel批量成绩导入和机测实时成绩上传功能，使用Excel批量导入功能导入成绩时，教师需要按照提供的成绩导入Excel模板，整理好学生的成绩信息，然后通过批量导入功能进行批量导入，教师允许导入哪些测试项目，可以在教师管理中进行限制。这种方式导入的成绩直接计入学生的学期成绩，允许教师和机测进行多次导入，多次导入中平台自动保留，每个学生各项中的最好成绩。合并后的年度成绩，可以直接导出成Excel，上传到教育部体质健康测试平台，其导出Excel的格式完全与教育部所要求的格式一致，操作员无需二次整理。 3..数据交换 测试测预约服务功能提供给体测管理人员使用。管理员可以限制测试人员是否必须通过预约后方可测试。同时，还可限制每人每学期每个项目的最大测试次数，为每个参与的学生提供公平的测试机会。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、所有设备均需要具有数据库存储学生身份信息，项目的成绩、分数、等级，无限存储测试数据功能。都需提供由具有国家认证的检验机构出具的智能化体质健康测试仪器检验报告复印件，以及产品必须符合国标《学生体质健康测试器材 GB/T 19851.12-2005》，且数据库必须本地部署，包括学生基本信息、测试数据、成绩查询、预约等。应保存在学校数据中心， 禁止保存在校外数据中心（含云服务平台）；所有数据禁止保存在设置在境外的数据中心。

2、功能仅供参考达到或优于以上参数即可，参与竞谈单位根据以上功能需求，提供自有品牌产品的详细技术方案，技术方案中提供详细的功能描述、技术参数。

五、最终报价及相关文件要求：

| （一）报价文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 大写： （小写：￥000,000.00） |  |  |  |  |  |  |  |

| （二）技术文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标参考参数 | 投标产品参数 | 偏离 | 说明 | 备注 |

投标相关文件要求：

1.所有报价均以人民币最终报价，含设备费用、设备调试费、运费、清洁费、退换货费、税费(提供增值税普通发票)、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求

2.竞谈人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞谈人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞价人单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及竞谈人在本公司购买的近6个月社保证明。

5. ★标书中报价文件和技术文件须分别单独封装；其中报价文件含详细设备清单报价；技术文件中须含有资质、竞价人提供近三年3个以上同类产品业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供近三年3个以上同类产品业绩合同复印件（加盖厂家公章）、谈判代表的授权和社保、详细清单、技术参数偏离表、建设方案和售后服务方案等，技术文件中不得有产品报价；投标现场提供一份 U 盘存储的资质、竞价人提供近三年3个以上同类产品业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供厂家近三年3个以上同类产品业绩合同复印件（加盖厂家公章）、谈判代表的授权和社保等文件盖章件电子档。

6.代理产品的供应商中标后，签订合同前须提供原厂授权及售后承诺书（加盖厂家公章）。

六、交货及货款的结算方式：

在合同签订后，严格按照院方指定的时间、地点安装调试完毕，并作好人员培训等相关工作，经验收合格后支付总货款的 95 %，余款5%在质保期满后支付。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：重庆人文科技学院后勤处一楼会议室。

2.谈判时间：另行通知

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。

八、联系人及联系方式：范老师  023-42460570

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。

十、一切与谈判有关的费用，均由竞谈人自理。

第二部分竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：（小写：￥000,000.00），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为年月日起至年月日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在年月日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的 95 %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税普通发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件2：谈判申请及声明

致：（竞争性谈判人）

根据贵方项目编号的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本叁份。

据此函，签字人兹同意如下：

1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3.我方指派（姓名）（身份证号码：）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5.与本申请有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日期：年月日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 (姓名)（身份证号码：）系

(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托(姓名)（身份证号码：）为我公司代理人，参加(竞争性谈判人)的竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：性别：年龄：

单位：部门：职务：

竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：年月日

（粘贴双方身份证复印件）