重庆应用技术职业学院

康复治疗技术专业实训室一期建设项目

竞争性谈判文件

重庆应用技术职业学院制

2025年8月26日

第一部分谈判项目书

项目名称及编号：

康复治疗技术专业实训室一期建设项目     2025-X031

二、资格要求：

1.须具有独立法人资格，独立承担民事责任的能力；具备合法有效的营业执照并通过年审。经营范围包含具有医学基础类教学用模型及教具制造，教学用模型及教具销售等。

2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

三、产品质量及服务要求：

1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式肆份，壹正叁副。

- 设备名称、数量及参数要求：

- 分包一：

| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 （图片仅供参照） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床 |  | 床体材质：加厚钢管 | 1 | 张 |  |  |  |
|  |  |  | 尺寸：≥2000*900*500mm（误差±3%以内） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功能：起背、左右翻身、解便、上下曲腿、洗头洗脚、就餐等功能，带万向静音轮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 起背高度：0-85°任意调节 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 翻身角度：0-85°任意调节 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上抬腿角度：0-25° |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 两侧带扶手，可折叠 |  |  |  |  |  |
| 2 | 椅子 |  | 尺寸：≥54cm*56cm*43cm（误差±3cm以内） | 2 | 把 |  |  |  |
|  |  |  | 材质：木质+PU皮坐垫 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 样式：带靠背 |  |  |  |  |  |
| 3 | 桌子 |  | 桌面材质：橡胶木 | 1 | 张 |  |  |  |
|  |  |  | 桌腿材质：橡胶木 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 形状：长方形 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 尺寸：≥长140cm*宽80cm*高75cm（误差±3cm以内） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 带适老化握手位，方便起身时借力 |  |  |  |  |  |
| 4 | 室内楼梯 |  | 规格：双向阶梯 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 1规格：332×80×122-152cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2主体框架材质为型钢表面静电喷涂 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3扶手为不锈钢，相邻台阶距离分别为10cm、12cm；扶手杠调节范围0-20cm；扶手杠侧向额定载荷70kg； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4稳固安全保证：扶手圆管直径Φ＞30mm，立柱圆管直径Φ＞30mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5扶手舒适度操控调节：400~800mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6阶梯额定载重＞200kg |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7踏步表面为高强度多层板表面铺材质为优质地毯或皮革。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途：进行上下楼的训练，提高下肢行走能力，及用于受训者恢复日常上下楼功能。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 浴缸（带花洒） |  | 材质：亚克力 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 款式：步入式内开门缸 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 尺寸：≥1100mm*640mm*970mm（误差±3%以内） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内空尺寸：970mm*520mm*780mm（误差±3%以内） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功能：可站着淋浴、可坐着泡澡 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 带进出安全扶手，单边90°旋转式内开门锁，缸底带安全防滑底纹，带抽拉手持花洒 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 承重：600斤 |  |  |  |  |  |
| 6 | 无障碍扶手 |  | 材质：不锈钢 | 2 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 表面工艺：不锈钢拉丝 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装方式：打孔式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扶手带单腿，扶手长度≥60cm，总高≥70cm，带卡槽固定 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可上翻折叠 |  |  |  |  |  |
| 7 | 坐便器 |  | 材质：铝合金框架 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 尺寸：坐垫宽度43cm，凳面高度可调节，调节范围50-55cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 承重：400斤 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 带防滑扶手、推行扶手，带靠背，带万向轮 |  |  |  |  |  |
| 8 | 手持电台 |  | 材质：PC+ABS材质 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 尺寸：≥100mm*52mm*28mm（误差±3%以内） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色：黑色 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电压：7.4V |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功率：100W |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 频率：400-480MHZ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电池容量：38000mAh |  |  |  |  |  |
| 9 | 洗澡椅 |  | 材质：铝合金 | 1 | 把 |  |  |  |
|  |  |  | 表面工艺：阳极氧化 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装方式：免打孔 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 带大吸盘脚垫、防滑靠背垫、防滑坐垫、花洒卡扣、两边扶手 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 尺寸：桌垫宽度44cm；高度可调节，整体高度67cm-80cm，凳面高度37-50cm（误差±3%以内） |  |  |  |  |  |
| 10 | 转移板 |  | 材质：塑钢ABS | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 尺寸：≥80cm*21cm*1.3cm（误差±3%以内） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 承重：150kg |  |  |  |  |  |
| 11 | 灶台 |  | 面板材质：钢化玻璃 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 灶眼数量：2个 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 尺寸：≥720mm*420mm*125mm（误差±3%以内） |  |  |  |  |  |
| 12 | 房间柜子 |  | 材质：免漆颗粒板 | 2 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 尺寸：≥80cm*55cm*200cm（误差±3%以内） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 带金属挂衣杆，镀镍液压缓冲铰链 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 样式：双开门 |  |  |  |  |  |
| 13 | 日常生活用品和辅助用具 |  | 餐具以及进食用的辅具；假肢1个、支具1个；座厕椅1把、淋浴坐便椅1个、轮椅1个；助行器2个。赠送：洗漱用品1套、剃须刀1个、简单化妆用品1个、衣服1套、普通鞋子1双、袜子1双、腰围1个。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 14 | 日常生活活动能力评定量表 |  | 主要功能：用于日常生活活动能力评定，了解并概括残疾者日常生活的各项基本功能状况。 | 40 | 张 |  |  |  |
|  |  |  | 技术要求：Barthel指数量表；改良Barthel指数量表；FIM功能独立性量表。 |  |  |  |  |  |
| 15 | 数控恒温水箱 |  | 1.孔数：6孔；2.输出功率：1500W（±10%）；3.有效容积L：22（±10%）； | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 4.内胆尺寸mm：≥500×300×150；5.孔位直径mm：≤120；6.显示方式：LED液晶；7.控温范围：RT-100℃；8.控温精度：±1℃；9.温度显示精度：0.1℃；10.降温方式：自动降温；11.载物板承重：≥10kg； |  |  |  |  |  |
| 16 | 工作台 |  | 1、规格：≥122×80×65-86cm；2、材质：主体为型钢表面静电喷涂，优质木料表面清漆。3、桌面尺寸≥122×80cm，桌面高度调节范围61～81cm。4、手柄转动力矩≥10N•m。5、桌面额定载荷≥50kg；6、高度可调。 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 用途：作业训练时使用，桌面高度可调。 |  |  |  |  |  |
| 17 | 低温热塑板 |  | 1.规格：≥600×900mm； | 40 | 张 |  |  |  |
|  |  |  | 2.用途：用于骨科外固定、矫形器、支具的制作材料 |  |  |  |  |  |
| 18 | 静态踝足矫形器 |  | 1.尺码：S/M/L | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 2.功能:足、踝及小腿固定、支撑； |  |  |  |  |  |
| 19 | 膝踝足矫形器 |  | 1.材质：鞋底采用EVA和硅胶双重材质； | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 2.尺码：S/M/L； |  |  |  |  |  |
| 20 | PTB小腿假肢 |  | 1.底板扇形前掌半开叉结构，脚面更宽，使支撑期更加稳定，并适合各种不同路面； | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 2.全碳素纤维脚芯。一体化弓形结构；3.50公斤，70公斤，90公斤三个级别； |  |  |  |  |  |
| 21 | 大腿假肢 |  | 1.右腿； | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 2.用途：用于大腿截肢的假肢，适用于从坐骨结节下10cm至膝关节间隙上8cm范围内的截肢者。 |  |  |  |  |  |
| 22 | 铅垂线 |  | 规格：≥3m×300g | 20 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 带强磁可以吸附在钢铁表面顶针可固定在墙壁上 |  |  |  |  |  |
| 23 | 指关节测量器 |  | 1、指关节测量器由不锈钢制成，刻度清晰耐磨。 | 2 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 2、测量支臂可测量长度。豪华型的刻度盘更大。另有不锈钢3.5英寸规格可选。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、可用于掌指关节、近端指间关节、远端指间关节、其它小关节和脚趾活动度的测量，测量范围180°-30°，最小刻度5°。 |  |  |  |  |  |
| 24 | 脊柱活动测量器 |  | 1.脊柱活动测量器采用优质塑料材质。 | 2 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 2.主要用于检查脊柱侧弯(脊柱侧凸)以及前后径曲线(anteropostero curve)异常，也可用于检查腰骶部异常、颈部和胸部曲线异常等。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.长度以厘米和英寸两种单位显示。 |  |  |  |  |  |
| 25 | PT床 |  | 1、规格：≥193×121×50cm | 4 | 张 |  |  |  |
|  |  |  | 2、材质：型钢表面静电喷涂。床面采用优质抗菌耐磨PU皮革发泡一次成型。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、额定载荷：≥140kg |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途：用于床上活动训练。 |  |  |  |  |  |
| 26 | 握力计 |  | 1、测力范围：0-1000牛顿（0-100公斤） | 10 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 2、刻度值：10牛顿（N）（1公斤），精度：±3% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途：握力测量。 |  |  |  |  |  |
| 27 | 捏力计及背拉力计 |  | 捏力计： | 2 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | ·高精度传感器 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ·液晶显示 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ·测量范围：0～99磅 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ·精度：1％ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ·可记录≥100组数据 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ·按钮：开/关机、上翻、下翻、清零 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ·低压显示/过载显示 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ·手动/自动关机 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ·使用温度：0～40°C |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 背拉力计： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、规格：≥19×16×5 、≥35×35×22 cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、测量范围：0～400Kg |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、分度值：1Kg |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、示值误差；1/400F.S |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、电源：1节9V叠式电池。220V 50HZ 稳压9V 350MA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、工作环境：0～40℃＜90%RH，储存温度-10~50℃＜75RH |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、功能：背力峰值保持，开关/清零，定时关机，过载指示。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途：进行肌力训练时使用。 |  |  |  |  |  |
| 28 | 音叉 |  | 1.尺寸：总长≥21.5cm； | 20 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 2.材质：铝合金材质； |  |  |  |  |  |
| 29 | PT垫 |  | 1.规格：≥180×120×5cm； | 4 | 张 |  |  |  |
|  |  |  | 2.材质：使用高密度海棉外包抗菌耐磨PU经手工缝制加工而成； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.用于垫上活动，关节活动度，坐位平衡及卧位肌力训练； |  |  |  |  |  |
| 30 | 步态分析系统 |  | 1、配备≥15个无线穿戴式智能传感器，佩戴简便，可安置于全身各大关节，进行肩、肘、腕、髋、膝、踝、颈椎、腰椎关节活动度评估与训练，提高用户的活动范围、肌力、协调性和认知能力，满足各个阶段的用户需求。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 2、内置三维步态分析功能，可测量骨盆、髋关节、膝关节、踝关节三维空间上≥22个运动方向,多达≥50项运动参数：髋膝踝关节和骨盆活动角度曲线，单支撑相/双支撑相数据，摆动相数据，步长，步频，步数，步速，抬脚高度，转身时间，转身步数，步行周期等时空参数，满足临床与科研的需求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、训练数据实时记录与显示，一个用户一个数据库，操作简单快捷，病历可追逆，方便临床观察。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、自动生成评估报告，自动推荐训练处方，也可自由设置训练处方。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、系统内置帮助图文指导，指导标准化操作评估与康复训练。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、评估报告、训练报告均以图形化方式呈现患者的关节活动度范围，也可查看详细数值记录，能够快速打印分析报告。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、可对比跟踪训练效果，可在报告中写入评语、诊断与医嘱，诊断信息支持一键设置调用。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、可以根据用户实际需求，针对全身各个关节进行丰富的运动控制训练，也可自定义设置需要评测和训练的关节活动度及步态分析与训练。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、传感器采用无线WIFI传导方式，传导距离室内≥50米，角度测量允差1度，不受空间场所限制。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、康复训练包含≥16个虚拟情景互动康复训练游戏种类，≥64个关节活动度动作训练，≥41个动作训练及步态训练游戏，训练时间、难易程度、训练范围可个性化设置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11、≥20个关节活动度评测，包含颈部、躯干、上臂、前臂、手掌、大腿、小腿、脚掌的关节部位，≥64个关节活动度动作测评，每个关节部位都有1--3个关节活动度动作评测。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、≥3种步态分析功能：步行步态、转身步态、踏步步态，步态评估提供曲线、数值、图像、视频回放四种分析方式，步态评估可与标准值对比，满足临床需求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13、评估数据支持本地储存，彩色打印，图片导出，Excel表格导出，全方位满足临床、科研、教学需求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14、步态评估支持三维多角度并行显示，自适应窗口大小，支持自动与手动控制回放，支持单帧定位、滑杆拖动、鼠标拖动三种分析方式。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15、传感器采用低功耗WIFI传输设计，续航能力长达≥10个小时，同时配备快充底座，满足≥15个传感器同时快速充电。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16、传感器配备工业级抗压减震手提保护箱。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17、传感器配备连接异常自动弹窗提醒功能及自动校准功能，直接显示异常情况，便于异常处理。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18、免费提供系统升级服务。 |  |  |  |  |  |
| 31 | 运动心电测试系统 |  | 1.系统用于监测、记录分析一个被试者的多种生理参数，只需用一根胸部绑带 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 2.可以无线实时监测，在线记录、计算； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.可以用记录器方式离线记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.15个数据通道：心电图，呼吸，RR间期，心率，呼吸率，姿势，矢量幅度，峰值加速度，呼吸波振幅，XYZ轴加速度最小值及峰值。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.支持实时数据监测波形：心电图、心率、RR值、呼吸、三轴加速度、活动水平、姿势 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.记录器频率：蓝牙2.4-2.835GHz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.采样率：最大250Hz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.内存容量：480小时 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.发送范围：最大100m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.电池时间：12-28小时实时传输，35小时离线记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.绑带及传感器重量：68g |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.支持系统：WinXP，Win7/8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.配置：传感器及胸部绑带，USB蓝牙接收器，充电器，记录及分析软件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.软件功能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可以100个通道显示 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可在线或离线进行数字滤波 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可在线或离线计算和测量数据 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可加入备注、标记实验事件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可设定数据存储方式、实验时间长度、采集重复次数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对于生理信号的采集可自由设定采样率 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可以在计算机屏幕上测量计算生理数据，系统提供多个计算功能，可进行信号平滑，叠加，微分，积分，傅里叶变换（FFT），频谱分析，峰值查找，信号平均（用于提取淹没在噪声中的微弱信号）、计算dp/dt，最大值，最小值，平均值，峰峰值，心率，斜率，微分，积分，指数运算，对数运算，各种数学运算，面积，偏差，标准差，绝对值，三角函数，曲线平滑，直方图，心率变异，胃肠电分析等 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 软件提供设计计算公式，对各个通道的信号进行各种数学运算，例如：加，减，乘，除，绝对值，开方，指数，对数，三角函数，反函数等。 |  |  |  |  |  |
| 32 | 肺量计 |  | 1.工作环境：0-40°C，≤90%RH； | 4 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 2.贮存环境：-10°C -50°C≤75%RH； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.精度：1%F.S(气体容积以当时状态记)； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.吹管直径：≥12mm； |  |  |  |  |  |
| 33 | 血气分析系统 |  | 1.进样方式：自动液压式进样。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 2.测试时间：定标180s,样本检测45s。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.测试参数：pH、pO₂、pCO₂、Na+、K+、Cl-、iCa²+、Hct、Lac、Glu。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.标本类型：可适用于动脉血、静脉血等。 |  |  |  |  |  |
| 34 | 叩诊锤 |  | 1.规格：≥15×4cm | 10 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 2.材质：不锈钢 |  |  |  |  |  |
| 35 | PT凳 |  | 1.规格：≥60×60×40-54cm 凳面尺寸≥43×38 cm | 10 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 2.材质：主体结构为钢架喷涂。座面采用优质抗菌耐磨PU皮革发泡一次成型。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.可调液压缸。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途：对患者进行治疗时可移动的坐具。 |  |  |  |  |  |
| 36 | 音视频播放系统 |  | 1.触摸液晶平板电脑（前后内置摄像头、运行内存16GB+1TB储存、支持播放音乐、电影、文字、图片、无线上网）；2.12.4英寸平板屏幕，分辨率为3048*2032 。3.CPU型号：骁龙8 Gen2 。4.内置心理健康相关视听资料。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分包二：

| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 技术参数及要求 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 （图片仅供参照） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心理测评软件系统及硬件设备 |  | 技术要求： | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1、评估系统内置不少于100种量表。（投标时需提供100种评估量表的具体名称） 2、支持全程声音反馈，支持单屏、双屏、全屏显示。 3、评估结果精细，且以结论与图形相结合的方式表现，可在多个方面为临床人员提供有力的支持。 4、自动得出分析结论，并可多次之间进行图形化对比。 5、心理系统综合评估具有47种测评表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 康奈尔医学指数(CMI)(男) 康奈尔医学指数(CMI)(女) 症状自评量表(SCL-90) 一般健康问卷(GHQ) 气质问卷艾森克个性问卷(EPQ) 16F人格量表爱德华个性偏好测验(EPPS) 明尼苏达多相人格测试(MMPI) 生活质量与主观幸福感测查生活满意度评估量表(LSR) 生活满意度指数A、B(LSIA、LSIB) 总体幸福感量表(GWB) 生活质量指数(QLI) 老年信心量表(PGC信心量表) 情感量表(AS) 应激及相关问题评估生活事件评估量表(LES) 应付方式问卷防御方式问卷(DSQ) 家庭功能及家庭关系评估家庭环境量表中文版(FES-CV) 家庭亲密度和适应性量表(FACESⅡ-CV) 家庭功能评估(FAD) Olson婚姻质量问卷(ENRICH) L-W婚姻调适测定父母养育方式评价量表(EMBU) 抑郁及相关问题评估BECK抑郁问卷(BDI-13) 抑郁自评量表(SDS) Carroll抑郁量表(CRS) 流调用抑郁自评量表(CES-D) 抑郁体验问卷(DEQ) 抑郁状态问卷(DSI) 老年抑郁量表(GDS) 汉密尔顿抑郁量表(HAMD) 纽卡斯尔抑郁论断量表(NDI) 焦虑及相关问题评估交往焦虑量表(IAS) Zung焦虑自评量表(SAS) 焦虑状态-特质问卷(STAI) 汉密尔顿焦虑量表(HAMA) 考试焦虑自评量表(TAS-33) 社交焦虑量表(LSAS) 演讲者信心自评量表(PRCS) 社交回避及苦恼量表(SAD) 焦虑抑郁联合评估表精神障碍评估简明精神病量表(BPRS) 阴性—阳性症状量表(SANS-SAPS) 阳性与阴性症状量表(PANSS) 躁狂量表(BRMS)YALE-BROWN 强迫量表(Y-BOCS) 精神症状全面量表(CPRS) 孤独评估UCAL孤独量表孤独分类量表(DLS) Rasch型孤独量表情绪—社交孤独问卷(ESLI) 心理控制源评估成人N-S内外控制量表(ANSIE) 多维度多归因因果量表(MMCS) |  |  |  |  |
|  |  |  | 心理系统其他评估具有29种测评表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 自杀态度问卷(QSA) A型行为类型问卷(TABP) 韦氏成人智力量表城市版(WAIS-RC) 韦氏成人智力量表农村版(WAIS-RC) 瑞文测验彩色版(CPM) 多伦多述情障碍量表(TAS-26) 艾森克情绪稳定性测验(ASK) 匹茨堡睡眠质量指数(PSQI) EQ自评联合型瑞文测验(CRT) 缺陷感量表(FIS) 性格类型诊断量表人性哲学量表(PHN) 社会功能缺陷筛选量表(SDSS) 抗抑郁药副反应量表(SERS) 锥体外系副反应量表(RESES) 老年临床评估量表(SCAP) 缺血指数量表(HIS) 密西根酒精依赖调查表(MAST) 个人评价问卷(PEI) 马斯洛安全—不安全感问卷(S-I) Blessed痴呆量表(BDS) 日常生活能力量表(ADL-20) 简易智能状态检查(MMSE) 长谷川痴呆量表(HDS) |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、支持双屏分控模式：系统既可单屏运行，又可双屏运行。双屏模式时为主试者和被试者提供功能与操作均不相同的屏幕控制。（需提供软件内体现主试者和被试者操作屏幕不相同的界面截图） |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、支持多语音平台：系统支持全程语音评估指导，内置多语音平台，支持普通话及各类方言，适用地域性强。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、反馈记录全媒体化：系统可实时全程录制主试者及被试者的语音，捕获被试者的屏幕，可全程记录被试者的多种反馈，再现评估现场数据。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、支持多模式反馈：被试者可使用单一选择、多选择、绘画书写、图像选择、图像排列、语音、数字计算等多种反馈。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、评估操作界面简单一致。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11、提供强大的透明统计：穿透式统计可深入统计到量表的具体评估项目得分情况。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、多重细节提示：系统具有丰富的计时、计数功能。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13、多重对比分析功能。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14、打印多种结果报告：系统可打印评估记录单、评估报告，图形化得分报告、图形化对比分析报告、剖面图报告及剖面图对比报告。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15、开放统计分析数据接口：系统可将查询统计到的数据提供给SPSS、SAS等专业统计分析工具进行高级分析。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 16、完善的用户管理：系统可进行多种权限设置。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 17、数据自动备份。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 18、系统可将不同时期、不同种类的多个评估自动综合到同一报告单上。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20、含有心理放松训练内容，包含音乐内容：催眠音乐（高山悟语、绿色草原、深情海洋小溪吟诵、肌肉放松篇、意想篇）、中国古典音乐(18篇)、主题放松音乐（玻璃湖畔篇、寂静山林篇、蓝色天际篇、迷雾森林篇、仙境篇）、自然放松音乐（13篇）。催眠放松图片400多张。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 21、该系统包含硬件，技术参数如下： （1）多媒体计算机：1套 电脑规格参数。 平台:Intel平台。 主板芯片组:H510。 CPU型号及核心数: 英特尔双核G5905。 内存:8G。 硬盘:高速固态硬盘480G。 屏幕尺寸:19.5。 （2）打印机：1台。 打印速度：黑白：20ppm。 彩色：16ppm。 最高分辨率：1200×1200dpi。 最大打印幅面：A4。 （3）话筒：1个。 使用方式：支撑式。 供电方式：即插即用。 有无线：有线。 麦克风类型：动圈式。 声道：2。 （4）音箱：1台。 产品名称：多媒体扬声器。 声道：2。 电源方式：USB。 （5）专用加密狗：1个。 高效锁内代码移植运行，理论代码量可达128k，支持1024/2048位RSA256位ECC、AES、DES、SM1、SSF33以及 国密办SCH4标准HASH等算法。 （6）专用触摸屏：1台。 （7）专用台车：1台。 双屏构架，长118厘米*宽61厘米*高76厘米（带可滑动专项轮），带四个转向轮可任意移动。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

1.图片和功能仅供参考达到或优于以上参数即可，参与竞谈单位根据以上功能需求，提供自有品牌产品的详细技术方案，技术方案中提供详细的功能描述、技术参数。

五、最终报价及相关文件要求：

| （一）报价文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 大写： （小写：￥000,000.00） |  |  |  |  |  |  |  |

| （二）技术文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标参考参数 | 投标产品参数 | 偏离 | 说明 | 备注 |

投标相关文件要求：

1.所有报价均以人民币最终报价，含设备费用、安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费(提供增值税普通发票)、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求

2.竞谈人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞谈人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞价人单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及竞谈人在本公司购买的近6个月社保证明。

5. ★标书中报价文件和技术文件须分别单独封装；其中报价文件含详细设备清单报价；技术文件中须含有资质、竞价人提供近三年3个以上同类产品业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供近三年3个以上同类产品业绩合同复印件（加盖厂家公章）、谈判代表的授权和社保、详细清单、技术参数偏离表、建设方案和售后服务方案等，技术文件中不得有产品报价；投标现场提供一份 U 盘存储的资质、竞价人提供近三年3个以上同类产品业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供厂家近三年3个以上同类产品业绩合同复印件（加盖厂家公章）、谈判代表的授权和社保等文件盖章件电子档。

6.代理产品的供应商中标后，签订合同前须提供原厂授权及售后承诺书（加盖厂家公章）。

六、交货及货款的结算方式：

在合同签订后，严格按照院方指定的时间、地点安装调试完毕，并作好人员培训等相关工作，经验收合格后支付总货款的 95 %，余款5%在质保期满后支付。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：重庆人文科技学院后勤处一楼会议室。

2.谈判时间：另行通知

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。

八、联系人及联系方式：范老师  023-42460570

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。

十、一切与谈判有关的费用，均由竞谈人自理。

第二部分竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：（小写：￥000,000.00），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为年月日起至年月日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在年月日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的 95 %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税普通发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件2：谈判申请及声明

致：（竞争性谈判人）

根据贵方项目编号的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本叁份。

据此函，签字人兹同意如下：

1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3.我方指派（姓名）（身份证号码：）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5.与本申请有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日期：年月日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 (姓名)（身份证号码：）系

(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托(姓名)（身份证号码：）为我公司代理人，参加(竞争性谈判人)的竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：性别：年龄：

单位：部门：职务：

竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：年月日

（粘贴双方身份证复印件）